Tab.1. Pomiary sinusoidalnego prądu sieciowego (50Hz) - ocena narzędzi pomiarowych do pomiaru prądów nieodkształconych.

| Nr układu | Rodzaj przetwornika | Przyrząd pomiarowy | Odczyt i obliczenia | Wyniki pomiarów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Multimetr cęgowy, typ …… zak. pom. …….. dokład. ……….. typ przet. ……………………….. | I=……..A | ……………… | ……….. |
| 2’ | Rezystor bocznikowy In= …………..A Un= ………..mV kl…………. | Multimetr (TRUE RMS) typ ………, zak. pom. ……. dokładność ……………. | U=………….mV I= …………..A | ……………… | ………… |
| 2’’ |  | Multimetr cyf. (z przet. war. śred.) typ………, zak. pom. ………. dokładność ………………. | U=………….mV I= …………..A | ……………… | ……… |
| 3 | Przekładnik prądowy In1=…..A ; In2 = ……..A , kl=…… | Amperomierz analogowy typ ………. kl. …, zak. pom. ……A | IA=………….A I = …………..A | ………………. | ………. |
| 4 | Indukcyjność wzajemna M | Multimetr analogowy (z przet. wartości średniej) typ………. kl. … , zak. pom. ……V | Uv=……..V Imax = …….A I = ………..A | ……………… | …………. |
| 5 | Przetwornik z cewką Rogowskiego typ ….…, czułość…….mV/A dokładność ………. | Multimetr cyf. (TRUE RMS) typ ……. , zak. pom……… dokładność…………… | UV = ………V I = ………..A | ……………… | …………. |
| 6 | Przetwornik cęgowy z czujnikiem Halla typ … , czułość …….. mV/A dokładność……………. | Oscyloskop cyfrowy typ ………, dokładność (dla odczytu cyfrowego) …………. | Uosc = ……..mV I = ……….A | ……………… | ………… |

Uwaga : Wyniki pomiarów przedstawić z trzema cyframi znaczącymi !

Tab.2 Pomiary prądu sieciowego, znacznie odkształconego - ocena przydatności układów do pomiarów prądów odkształconych.

| Nr układu | Rodzaj przetwornika | Przyrząd pomiarowy | Odczyt i obliczenia | I* [A] |  | Przydatność układu: (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2’ | Rezystor bocznikowy Rb = …………..m( kl. ………. | Multimetr cyf. (TRUE RMS) typ……………… dokładność ………………. | U = ……mV I = ………..A | Wartość odniesienia (w. poprawna - Ip ) …………. | 0 |  |
| 2’’ |  | Multimetr cyf. typ ………..… | U= ……..mV I= ………A | …….. |  |  |
| 1 | - | Multimetr cęgowy, typ ……. rodzaj przet. ………………… | I=………..A | ………. |  |  |
| 3 | Przekładnik prądowy (n = ….. A/A | Amperomierz analogowy (elektromagnetyczny) typ …………. | IA= ……..A | …………. |  |  |
| 4 | Indukcyjność wzajemna M | Multimetr analogowy (z przetwornikiem wartości średniej) typ ……….. | U= ………V Imax= .…….A I = ………A | ………. |  |  |
| 5 | Przetwornik z cewką Rogowskiego czułość ……. mV/A | Multimetr cyf. (TRUE RMS) typ……….. | U=……..mV I=….….. A | ……….. |  |  |
| 6 | Przetwornik cęgowy z czujnikiem Halla czułość …..…..mV/A | Oscyloskop cyfrowy typ …………. (odczyt cyfrowy) | Uosc= …..mV I=……..A | ……….. |  |  |

Uwagi: 1) Wartość zmierzona I* przedstawiać z 3 cyframi znaczącymi,

2) Nieprzydatność układu do pomiarów prądów znacznie odkształconych należy uznać wtedy, gdy błąd dodatkowy (kształtu) -(d(I),  będzie większy od 4…5%. Mniejsze wartości mogą wynikać z błędów podstawowych narzędzi pomiarowych.