### Ćw. 7. „Pomiar okresu napięcia w warunkach występowania błędów przypadkowych. Sposób obliczania niepewności typu A i AB”

1, Klasyfikacja błędów

W powszechnym języku określenie „błąd” służy do wyrażenia krytycznej opinii o takim postępowaniu, którego wynik nie osiągnął zamierzonego celu. Chcąc więc racjonalnie postępować należy wystrzegać się błędów, a najlepiej ich nie popełniać. W pomiarach określenie „błąd” ma podobne znaczenie, jednak nie ma tak negatywnego znaczenia, gdyż występuje we wszystkich pomiarach i służy do oceny ich dokładności (nie ma pomiarów doskonale dokładnych!).

Z błędami mamy do czynienia w każdym etapie realizacji pomiaru. Czy jest to etap przygotowania pomiaru, czy jego fizyczna realizacja, a w końcu czynność opracowania i oceny wyniku pomiaru – to błędy muszą być rzetelnie rozpoznane i właściwie ocenione, tak aby w konsekwencji uzyskać wiarygodny i użyteczny wynik pomiaru. Ocena pomiaru za wiarygodny ma miejsce wtedy, gdy wartość zmierzona wraz z wyznaczoną niepewnością pomiaru określa przedział wartości: x ± U(x), w którym, dla przyjętego poziomu ufności, znajduje się wartość prawdziwa. Natomiast pomiarem użytecznym będzie taki pomiar, którego wynik (wartość i niepewność) spełnia zamierzony cel jego wykonywania.

Mówiąc najprościej, błędem nazywamy różnicę pomiędzy wartością wskazywaną przez przyrząd pomiarowy, a wartością prawdziwą mierzonej wielkości (zw. też wartością rzeczywistą). Jednak wyznaczenie z powyższej definicji konkretnej wartości błędu jest kłopotliwe, jeżeli nie jest znana wartość prawdziwa, a co występuje w większości pomiarów. Są też pomiary, w których za wartość prawdziwą przyjmuje się  jako „umownie prawdziwą”, czyli wartość znaną z większą dokładnością od wartości wskazanej przez przyrząd. W zależności od rodzaju pomiarów i stosowanych w nich przyrządów, wartość „umownie prawdziwa” może przyjmować różne nazwy: wartość poprawna, wartość wzorcowa, wartość odniesienia, wartość nominalna, i inne.

W powszechnej praktyce pomiarowej obliczanie błędów wpływających na dokładność pomiaru nie polega na wyznaczaniu ich konkretnych wartości, a określaniu ich wartości granicznych, czyli maksymalnych wartości  jakie mogą przyjąć. Przykładem takiego postępowania jest liczenie dopuszczalnego błędu granicznego przyrządu pomiarowego, którego wartość wynika z przynależnej każdemu przyrządowi informacji o jego dokładności. Dla przyrządu analogowego (wskazówkowego) jest to klasa dokładności, dla przyrządu cyfrowego – zależność funkcyjna określająca jego błędy graniczne.

Przyjmując kryterium oddziaływania błędów na wskazania przyrządów, dzielimy je na:

- Błędy systematyczne

- Błędy przypadkowe

- Błędy grube (zw. też nadmiernymi lub pomyłkami)

Ad. 1. Jeżeli w ustalonych warunkach pomiaru i niezmiennej w czasie wielkości mierzonej powtarzanie pomiaru nie powoduje zmiany wskazań przyrządu lub też występują takie zmiany wskazań, że ich zmienność możliwa jest do ustalenia i opisania zależnością  funkcyjną ( np. funkcją liniową lub okresową) - to wtedy wyniki takiego pomiaru będzie obarczony błędami systematycznymi. Ich wpływ na dokładność pomiaru można ograniczyć ustalając źródła ich pochodzenia i wykonując dodatkowe procedury pomiarowe.

Błędy systematyczne dominują w pomiarach o dokładnościach nie zbyt wygórowanych, m.in. w handlu, przemyśle i w większości laboratoriach. Jeżeli jednak w wymienionych pomiarach zauważa się  przypadkowe zmiany wskazań przyrządu, to w pierwszej kolejności przyczyną tego może być niestałość mierzonej wielkości lub wadliwe  elementy i połączenia układu pomiarowego (np. styki połączeń).

Przykłady błędów systematycznych:

-  zauważając wpływ zmian temperatury otoczenia na wskazania przyrządu, to w wyniku przeprowadzenia badań temperaturowych przyrządu – uzyskuje się charakterystykę błędu temperaturowego w funkcji zmian temperatury otoczenia. Wtedy, dla pomiaru w określonej temperaturze otoczenia, odczytując z charakterystyki wartość błędu i uwzględniając go w wyniku pomiaru – eliminujemy błąd systematyczny, a zatem zwiększamy dokładność pomiaru.

- zbyt duży dopuszczalny błąd graniczny stosowanego w pomiarze przyrządu można zmniejszyć przez zastąpieniem go przyrządem dokładniejszym. Tak samo można postąpić z metodą pomiarową, stosując do pomiaru inną metodę, a gwarantującą mniejsze błędy systematyczne.

- błąd metody w pomiarze rezystancji metodą woltomierza i amperomierza jest błędem systematycznym.  Jego wpływ na dokładność pomiaru ogranicza się skutecznie na drodze rachunkowej - obliczając poprawkę i wprowadzając ją do wyniku pomiaru.

Ad. 2. Błędy przypadkowe występują w pomiarze, w którym przy zachowaniu warunków powtarzalności*), kolejne odczyty wskazań przyrządu charakteryzują się przypadkową zmiennością w czasie, czyli inaczej mówiąc - nie można z góry przewidzieć kolejnych wskazań. Błędów wywołujących te chaotyczne wskazania nie można wyznaczyć, a tym bardziej opisać zależnością matematyczną. Źródła ich pochodzenia nie są możliwe do jednoznacznego ustalenia, a stąd nie można wyeliminować ich wpływu na dokładność pomiaru.

Błędy przypadkowe ujawniają się zwłaszcza w pomiarach dokładnych, czyli wykonywanych przyrządami dokładnymi, które z zasady charakteryzują się dużą rozdzielczością (odczyty wskazań mają wiele cyfr znaczących). Opis właściwości statystycznych błędów przypadkowych jest przedmiotem wykładu z miernictwa.

*) Do warunków powtarzalności pomiarów zaliczamy: niezmienność środowiska, stałość wartości wielkości mierzonej i procedury pomiarowej (pomiary wykonywane samym przyrządem, przez tego samego obserwatora i powtarzane w krótkich odstępach czasu). W praktyce dokładne pomiary realizowane są w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków powtarzalności, stosując przy tym zabiegi minimalizujące oddziaływanie na układ pomiarowy tak czynników zewnętrznych, jak też występujących w jego strukturze układowej.  Osiąga się to m.in. przez stabilizację temperatury otoczenia, ekranowanie układu od zakłóceń elektromagnetycznych, stosowanie stabilnych źródeł zasilających układ pomiarowy.

            - 2. Szacowanie niepewność  pomiaru  bezpośredniego z błędami przypadkowymi

Jeżeli w wyniku wykonania serii pomiarów i oceny ich dokładności, okaże się, że wpływ błędów przypadkowych na wynik pomiaru jest porównywalny z wpływem błędów systematycznych, to w dokładności pomiaru należy uwzględnić dwie niepewności:

- niepewność standardową typu A - uA(Xśr)

- niepewność standardową typu B – uB (X)

Sposób obliczenia niepewności standardowej typu A przedstawia program ćwiczenia, natomiast na niepewność typu B składają się błędy systematyczne. W najkorzystniejszych warunkach pomiaru będzie nim jedynie błąd podstawowy stosowanego przyrządu. Wtedy niepewność typu B jest o pierwiastek z 3 mniejsza od błędu granicznego, dopuszczalnego przyrządu:  .

Następnie, z obu niepewności określa się niepewność standardową typy AB, wykorzystując do tego prawo propagacji niepewności:

Ostateczny zapis wyniku pomiaru przedstawiany jest niepewnością rozszerzoną U(X) i przyjętym poziomem ufności - p (określa wartość współczynnika rozszerzenia – k):  U(X) = k uAB(X)

Dla realizowanego w ćwiczeniu pomiaru, w którym liczba powtórzeń jest większa od 30, i  przy założeniu normalnego rozkładu błędów przypadkowych, współczynnik rozszerzenia k przyjmuje wartości:

1 – dla p = 0,68

2 – dla p = 0,95

3 – dla p = 0,997

Przykład: Woltomierzem o zakresie pomiarowym Uz = 750 V, z błędem granicznym: 0,06% Ux + 0,04% Uz , zmierzono napięcie generatora wykonując przy tym serię odczytów o n ˃ 30.           Obliczenia  wartości średniej i niepewności standardowej typu A dały wyniki:

Uśr = 200,50 V ;  uA(Uśr) = 0,308 V.

Niepewność standardowa typu B, przyjmując za znaczący tylko błąd graniczny przyrządu, wynosi:

Łącząc obie niepewności standardowe uzyskuje się wartość niepewności typu AB:

= 0,3923 V

#### Wynik pomiaru dla p=0,68 (k=1): U = (200,50 0,39)V, Ur(U) = 0,20%

#### Wynik pomiaru dla p=0,95 (k=3): U = (200,5 ,2)V, Ur(U) = 0,60%

### 3. Protokół  ćw. 7. „Pomiar okresu napięcia w warunkach występowania błędów przypadkowych.

Protokolant  .............................................                        Data realizacji ćw. ...............................

Źródło napięcia: Generatora wzorcowy G 3 – 110 o niedokładności 2 10-6% Tgen

Przyrząd pomiarowy: ……………………………..

Niedokładności przyrządów pomiarowych znajdujących się na stanowiskach lab.:

Siglent …....‧10-4% Tx + 1 cyfra;          Peak-Tech ….....‧10-4% Tx + 1 cyfra;

Keithley  …..….‧10-4% Tx + 1 cyfra.

Prace do realizacji w laboratorium: 1. Wykonać serię pomiarów okresu napięcia generatora – przyjmując przy tym liczbę powtórzeń n = …. , oraz odczyt z 7 cyframi znaczącymi.  Obliczyć wartość średnią okresu, wykorzystując do tego tab. 1. i podaną zależność.

2. W tab. 2. zamieścić wyniki pomiarów uzyskanych przez poszczególne zespoły ćwiczeniowe i szacunkowo ocenić ich zgodność z wartością okresu napięcia generatora wzorcowego.

Tab. 1. Wyniki pomiarów okresu. Obliczenie wartości średniej

| i | Ti | Ti – Ti, min |
| --- | --- | --- |
| - | ms | µs |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σ (Ti – T i,min) =….………… µs Tśr = Ti,min +[Σ (Ti –Ti,min)]/n = …………………. ms |

W tab. 1: Ti,min – pomiar o najmniejszej wartości. Obliczenia wykonane wg podanego wzoru ułatwiają rachunki, gdyż sprowadzają sumowanie do liczb o dużo mniejszych wartościach.

Tab. 2. Porównanie uzyskanych przez zespoły laboratoryjne wyników pomiarów       okresu z wartością okresu napięcia generatora wzorcowego

|  | Tśr ms | [(Tśr - Tgen)/Tgen)] 100% % | Rozrzut maksymalny T i,max – T i,min [µs] |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator wzorcowy fgen = ………… Hz |  |  |  |  |  |  |  | ⸏ | ⸏ |
| Zespół 1 Przyrząd …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół 2 Przyrząd …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół 3 Przyrząd …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół 4 Przyrząd …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół 5 Przyrząd …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonanie sprawozdania

W sprawozdaniu należy:

- Przedstawić wypełnioną tab. 3. i wyniki obliczeń niepewności:

- standardowej typu A dla pojedynczego pomiaru:

- standardowej typu A wartości średniej:

- standardowej typu B (wynika z błędu granicznego stosowanego przyrządu):

- standardowej typu AB:

- Opracować wynik pomiaru okresu:  T = Tśr ± U(T),  Ur(T) = …….. % - dla p = 0,997;

(dla poziomu ufności p=0.997 współczynnik rozszerzenia k przyjmuje wartość 3).

- Ocenić wiarygodność wykonanego pomiaru.

Pomiar należy uznać za poprawny, gdy wartość okresu napięcia generatora wzorcowego jest zawarta w przedziale wartości określonych niepewnością wykonanego pomiaru; w przeciwnym przypadku do wykonanego pomiaru należy mieć zastrzeżenia, których uzasadnienie wymagałoby chociażby powtórzenia pomiarów.

- Na podstawie wyników zamieszczonych w tab. 2. dokonać wstępnej oceny porównawczej wartości Tśr , uzyskanych przez poszczególne zespoły laboratoryjne.

Procentowe różnice pomiędzy wartościami Tśr a okresem Tgen , oraz maksymalne rozrzuty poszczególnych przyrządów pozwalają wstępnie ocenić pomiary wykonane różnymi przyrządami. Możliwość ta wynika ze znajomości dokładnej wartości okresu generatora wzorcowego!

Tab. 3.  Pomiar okresu napięcia generatora wzorcwego

Obliczenie niepewności typu A: pojedynczego pomiaru - uA(Ti), i dla wartości średniej - uA(Tśr)

| i | Ti [ms] | Ti - Tśr [µs] | (Ti - Tśr ) 2 [µs2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σ (Ti – Tśr)2 = ………… µs2 |

..............................................                    ……………………………...                                                                  (podpis protokolanta)                                                                                   (podpis kierownika laboratorium)

opracowanie: K.N.