Ćw. W-1: Zapis wyników pomiarów

(zajęcia wprowadzające - termin 1)

- Pojęcia podstawowe

Wielkość mierzona - właściwość zjawiska, ciała lub substancji, którą  można rozróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo.

Wartość wielkości	- wyrażenie wielkości w postaci liczby i odpowiedniej  jednostki miar.

Jednostka miary	- umownie przyjęta wartość jednostkowa wielkości.

Pomiar  	- zespół czynności mających na celu wyznaczenie wartości wielkości; polega na porównaniu wielkości   mierzonej z wzorem tej wielkości i wyznaczeniu ilościowej relacji między nimi. Pomiary wykonywane są  za pomocą narzędzi pomiarowych, czyli przyrządów pomiarowych i wzorców.

Wzorzec miary	- narzędzie pomiarowe odtwarzające jednostkę miary wielkości; może też odtwarzać inne wartości.

Wynik pomiaru  	- wartość wielkości otrzymana w czasie pomiaru; odczyt wskazania przyrządu nazywa się wynikiem surowym.

(Nie)dokładność pomiaru - terminy zwykle stosowane w znaczeniu ogólnym, wyrażające stopień zgodności wyniku pomiaru z wartością prawdziwą (poprawną) wielkości mierzonej. Ścisłą ocenę niedokładności pomiaru można wykonać dwoma sposobami: tradycyjnym - opartym na pojęciu błędu granicznego lub obecnie zalecanym - opartym na pojęciu niepewności standardowej.

Pomiar metodą bezpośrednią - wynik pomiaru uzyskany bezpośrednio ze wskazań przyrządu pomiarowego (np. pomiar napięcia woltomierzem).

Pomiar metodą pośrednią - wynik pomiaru uzyskany z pomiarów innych wielkości, powiązanych formalnym związkiem z wielkością mierzoną; np. pomiar rezystancji metodą woltomierza i amperomierza, w którym wynik pomiaru określa prawo Ohma: R= U/I.

- Sposób przedstawienia wyniku pomiaru

Wiarygodne wyniki pomiarów prezentujemy z odpowiednią dokładnością wraz z przedziałem niepewności, wynikającym ze stosowanej metody pomiarowej, użytych przyrządów pomiarowych, czy też właściwości obiektu pomiarowego. Prawidłowa forma zapisu wyniku pomiaru ma postać

,    p = ....... ,

w której:  X – symbol mierzonej wielkości, x  – wartość mierzonej wielkości,

U(X) - niepewność pomiaru, przedstawiona wartością bezwzględną,

[X] - jednostka miary zmierzonej wielkości; w zapisie konkretnych wartości nie stosuje się nawiasów, np. 2,33 V; (1,638±0,012) µm (nawias kwadratowy używany jest jedynie w celu określenia jednostki wynikowej we wzorach).

p - przyjęty w ocenie niepewności poziom ufności.

Z wynikiem pomiaru podaje się też jego niepewność względną, zwykle wyrażoną w procentach:

.

Zapis wyniku pomiaru wyznacza przedział wartości [x - U(X)] ... [x +U(X)], wewnątrz którego prawdopodobnie występuje wartość rzeczywista (prawdziwa) - przy tym, prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest określone podanym poziomem ufności. W obliczeniach niepewności przyjmuje się typowe wartości poziomów ufności p: 0,68; 0,95; 0,99; 0,997. Poziom ufności 0,997 graniczy z pewnością i zwykle jest przyjmowany w pomiarach b. dokładnych.

Dla pomiarów wielkości elektrycznych wykonywanych z umiarkowaną dokładnością najczęściej przyjmuje się poziom ufności 0,95.

Przykłady: U = (2,3608 (0,0012)V,  Ur(U)=0,051% ,   p=0.99

R = (7,60 ( 0,07)(,  Ur(R)= 0,9% ,   p=0,95

Na skutek ograniczonej dokładności pomiarów uzyskane z nich wartości są przybliżone, a których stopień przybliżenia powinien wynikać jedynie z przeprowadzonej analizy metrologicznej, nie zaś np. z nadmiernych uproszczeń wykonywanych w trakcie obliczeń. Nieumiejętność upraszczania liczb może prowadzić do uzyskania bezużytecznego wyniku. Można tutaj podać zdroworozsądkową wskazówkę: w rezultacie dokonywanych przekształceń i obliczeń dokładność analizowanego wyniku nie może maleć ani rosnąć.

Często odczyty z przyrządów pomiarowych, a zwykle wyniki uzyskane z obliczeń, mają nadmiar cyfr, niewnoszących do wyniku pomiaru istotnych informacji. O cyfrach tych mówimy, że są zbędne. Pominięcie ich wymaga znajomości ogólnych zasad upraszczania liczb i zasad prawidłowej prezentacji końcowej postaci wyniku pomiaru.

W prawidłowym zapisie wyniku należy też uwzględnić zalecenie o nie przedstawianiu wartości mierzonej za pomocą zbyt dużych lub małych liczb, gdyż nie pozwalają na szybką i poprawną interpretacją ich skali wartości. Należy więc stosować odpowiednie wielokrotności lub podwielokrotności jednostek miary – tak, aby ich wartości liczbowe były „przyjazne” do odczytu. Taką cechę mają liczby z przedziału 1...1000.

Przykłady: Mało czytelną wartość rezystancji R=1365000(, należy zapisać R=1,365M(.

Podobnie wartość U=0,000257 V, zapisujemy U=257 µV.

Najczęściej stosowane wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar przedstawia poniższa tablica.

| Mnożnik | Przedrostek | Oznaczenie | Przykład |
| --- | --- | --- | --- |
| 1012 109 106 103 10-3 10-6 10-9 10-12 | tera giga mega kilo mili mikro nano piko | T G M k m ( n p | 21,6T( 120G( 1,25 MW 400 kV 854 mA 3,650 (H 10,4 nF 0,74 pA |

3.  Liczby przybliżone – cyfry znaczące liczby

W celu uproszczenia liczby określa się w nich cyfry znaczące zwane też pewnymi. W zapisie dziesiętnym liczby, cyframi znaczącymi są jej wszystkie cyfry z pominięciem początkowych zer.

Przykłady:  102,700 ma 6 cyfr znaczących,

0,0123 ma 3 cyfry znaczące,

1000,5 ma 5 cyfr znaczących.

Natomiast w przedstawianiu uproszczonych liczb całkowitych z zerami na końcu (np. 3800, 9000), nie można z ich postaci jednoznacznie podać dokładności uproszczenia, gdyż kolejne zera mogą sugerować są znaczące, bądź nie.

Przykład: Przyjmując liczbę 1000 za przybliżoną, a nie znając ,,historii” jej uproszczenia, to nie można w niej określić liczbę cyfr znaczących (1, 2 lub 3?).

Chcąc wyeliminować powyższą  niejednoznaczność stosuje się tzw. zapis naukowy (scientific notation), stosując w nim mnożnik z liczbą 10 i wykładnikiem całkowitym (dodatnim lub ujemnym).

Natomiast dla wartości fizycznych prawidłowy zapis uproszczonej wartości fizycznych, mających jednostki miary zapis naukowy nie jest zalecany, gdyż stosuje się powszechnie odpowiednio dobraną wielokrotność lub podwielokrotność jednostki miary, nazywany zapisem inżynierskim gdzie wykładnik przyjmuje wartości ±3, ±6, ±9 itd. (patrz tabela).

Przykłady: Liczba 14000, mająca 4 cyfry znaczące, ma zapis   1,400 104.

Liczba 1000, w zapisie z 2 cyframi znaczącymi, ma postać 1,0 103.

Wartość 1500 W, z 3 cyframi znaczącymi, ma postać 1,50 kW.

Wartość 750 A, w zapisie z 2 cyframi znaczącymi, ma postać 0,75 kA.

4.  Zasady upraszczania (zaokrąglania)  liczb

Zmniejszając liczbę cyfr znaczących w liczbie lub wartości uzyskuje się jej przybliżenie.

O liczbie pominiętych cyfr znaczących decyduje pożądaną dokładność przybliżenia, która wynika z przyjętych kryteriów. Np. w zeznaniach podatkowych kwoty „zaokrągla się” do 1 zł; w napiwkach uwzględnia się kwotę rachunku. Przy opracowaniu wyników pomiarów występują ścisłe reguły upraszczaniu liczb i wartości.

Reguła I Jeżeli pierwsza z odrzucanych cyfr jest mniejsza niż 5, to liczba zaokrąglona pozostaje bez zmian.

Przykłady: Liczbę 1263,5 uprościć do liczby z trzema cyframi znaczącymi.

Zapisie potęgowy 1,2635 103 , będzie więc 1,26 103.

Liczbę jw. uprościć do liczby z jedną cyfrą znaczącą.

Jest  1,2635 103 , będzie więc 1 103.

Liczbę 0,750025 uprościć do liczby z 4 cyframi znaczącymi.

Wynik zaokrąglenia:  0,7500

Liczbę 1,8205 uprościć do liczby z 2 cyframi znaczącymi.

Wynik zaokrąglenia: 1,8

Reguła II Jeżeli pierwsza z odrzucanych cyfr jest większa niż 5, to ostatnią cyfrę liczby uproszczonej zwiększamy o 1.

Przykłady: Liczbę 0,7635 zapisać 1 cyfrą znaczącą.

Wynik zaokrąglenia:  0,8

Liczbę 126,8  przedstawić 2 cyframi znaczącymi.

Wynik zaokrąglenia: 130 ; prawidłowy jej zapis: 1,3 102

Wartość 996,52(  przedstawić 2 cyframi znaczącymi.

Wartość zaokrąglona:  1,0k(

Wartość 1626,8 V  przedstawić 3 cyframi znaczącymi.

Wartość zaokrąglona: 1,63 kV

Reguła III Jeżeli pierwsza z odrzucanych cyfr równa jest 5, a między kolejnymi cyframi znajdują się cyfry niezerowe, to ostatnią cyfrę liczby zaokrąglonej zwiększamy o 1.

Przykłady: Wartość 12653,8 (H  przedstawić z 3 cyframi znaczącymi.

Wynik zaokrąglenia: 12,7 mH

Wartość 0,78658 kA  przedstawić z 3 cyframi znaczącymi.

Wynik zaokrąglenia: 787 A

Wartość 5,5200 nF  przedstawić z 1 cyfrą znaczącą.

Wynik zaokrąglenia: 6 nF.

Reguła IV Jeżeli pierwsza z odrzucanych cyfr równa jest 5, a wszystkie kolejne cyfry są zerami, to ostatnia cyfra liczby przybliżonej: pozostaje bez zmian, gdy jest parzysta, zostaje zwiększona o 1, gdy jest nieparzysta. (zwyczajowo mówi się o zaokrąglaniu „do parzystej”)

Przykłady: Wartość 126500 V  przedstawić z 3 cyframi znaczącymi.

Wynik zaokrąglenia: 126 kV

Wartość 0,785500 W  przedstawić z 3 cyframi znaczącymi.

Wynik zaokrąglenia: 786 mW

5.  Reguły zaokrąglania wyników pomiarów

Opracowanie końcowego wyniku pomiaru należy rozpocząć od uproszczenia niepewności pomiaru, zaś potem – to samo zrobić z wartością surową wielkości mierzonej. W uproszczeniu  niepewności należy kierować się poniższymi regułami.

Reguła V Niepewność przedstawia się liczbą z 2 cyframi znaczącymi. Jeżeli rozdzielczość pomiaru na to nie pozwala, to należy niepewność przedstawić liczbą z 1 cyfrą znaczącą.

Co to jest rozdzielczość pomiaru(

Rozdzielczość pomiaru jest wyrażana w jednostkach wielkości mierzonej i określa najmniejszą zmianę wartości mierzonej, na którą reaguje przyrząd. W pomiarach jest ważną wielkością, gdyż wynika z niej tzw. błąd rozdzielczości, wpływający na dokładność pomiarów.

Dla przyrządu wskazówkowego rozdzielczość pomiaru zależy od jego klasy dokładności i jest związana z dokładnością odczytu. Dla klas przyrządów laboratoryjnych (0,2 i 0,5) rozdzielczość pomiaru odpowiada wartości 0,1 lub 0,2 działki elementarnej.  Dla klas technicznych, czyli 1 i większych, rozdzielczość pomiaru  odpowiada zwykle wartości 1/2 działki elementarnej.

Dla przyrządu cyfrowego rozdzielczość pomiaru określona jest wartością  odpowiadającą zmianie o jednostkę wskazania ostatniego wskaźnika pola odczytowego.

Przykład: Przyrząd wskazówkowy o zakresie Uz =10V, (max=100dz i dokładności odczytu  (o( = 0,2 dz, ma rozdzielczość pomiaru:

Przykład: Odczyt z omomierza cyfrowego miał wartość: R=0,983( i wykonany został z

rozdzielczością 1m(.

Przykłady: Uprościć surowe niepewności pomiarów do dwóch cyfr znaczących:

U(I) = 0,1203 A=0,12 A

U(U) = 126,8 mV = 130 mV=0,13 V

U(R) = 67,5( = 68(

U(C) = 138 mF = 0,14 F

Uwaga: Wartości względne niepewności z reguły przedstawiamy też 2 cyframi znaczącymi.

Przykłady: Ur(I) = 1,365% = 1,4%

Ur(U) = 0,34500% = 0,34%

Ur(R) = 0,0135% = 0,014%

Końcowy zapis wartości mierzonej podlega poniższym regułom:

Reguła VI Ostatnia cyfra znacząca wartości zmierzonej powinna występować na pozycji dziesiętnej ostatniej cyfry znaczącej niepewności.

Przykłady: Zapisać wyniki pomiarów dla wartości „surowych” (są podkreślone):

-  R = 1263,85( = 1,26385k(,   U(R) = 63,3( = 0,0633k( = 0,063k(,

ostatecznie:  R = (1,264 ( 0,063)k(

-  U = 76,3581 V ;  U(U) = 0,07305 V = 0,073 V,

ostatecznie:  U = (76,358 ( 0,073) V

-  l = 5326,5 m =5,3265 km ; U(l) = 72,63 m = 0,073 m,   .

ostatecznie:  l = (5,326 ( 0,073) km.

-  U= 18243 V =18,243 kV.   U(U) = 374,2 V = 0,3742 kV = 0,37 kV,

ostatecznie:  U = (18,24 ( 0,37) kV.

Jak stwierdzono wcześniej, w pomiarach o małej rozdzielczości, co często ma miejsce w pomiarach mało dokładnych, występuje konieczność przedstawienia niepewności z 1 cyfrą znaczącą. Wtedy w poprawnym zapisie wyniku pomiaru należy uwzględnić następująca regułę:

Reguła VII Niepewność przedstawiona 1 cyfrą znaczącą powinna mieć wartość większą niż przed zaokrągleniem (mówimy o zaokrągleniu ,,w górę”). Wyjątek: Niepewność należy zaokrąglić „w dół”, jeżeli jej wartość nie zmniejszy się więcej niż o 10%.

Przykład: Dokonano odczytu napięcia: U=126V. Obliczona dla tego pomiaru niepewność wynosiła: U(U) =1,65V. Ze względu na rozdzielczość odczytu - wynoszącą 1V, niepewność należy zaokrąglić do liczby z 1 cyfrą znaczącą, czyli U=(126 ( 2)V

Uwaga: Warunek  zapisu niepewności z 1 cyfrą znaczącą nie może  być ominięty przez dopisanie do wartości  mierzonej (odczytanej) zer, czyli przez zwiększenie w niej cyfr znaczących. W powyższy przykładzie zapis wyniku w postaci:  U = (126,0 ( 1,6) V, jest nieprawidłowy, gdyż  sugeruje, że rozdzielczość pomiaru jest o jeden rząd wartości większa od rzeczywistej, co w konsekwencji prowadzi do błędnej oceny dokładności przyrządu i wyniku.

Przykłady: Zapisać wyniki pomiarów dla wartości „surowych” (są podkreślone):

-  R = 1,22 k(  ;  U(R) = 65,2( = 0,0652k( = 0,07k(,

ostatecznie:  R = (1,22 ( 0,07)k(.

-  t = 125,7 ms ; U(t) = 0,141 ms = 0,2 ms (warunek „10%”),

ostatecznie: t = (125,7 ( 0,2) ms

Uwaga: W powyższym przykładzie błąd przybliżenia niepewności „w dół” wynosi:

δp=[(0,1ms – 0,141ms) / 0,141ms]·100% =29% , i znacznie przekracza dopuszczalną wartość – pozwalającą na uproszczenia  niepewności do 0,1ms.

6. Dokładność wykonywania obliczeń

Przeprowadzone na wynikach surowych obliczenia rachunkowe powinny być na tyle dokładne, aby nie wpływały na końcowy wynik pomiaru. Stąd w każdej fazie obliczeń  występuje problem właściwego przybliżania liczb, a więc ich przedstawiania z odpowiednia ilością cyfr znaczących. Ścisłe reguły postępowania zawierają podręczniki matematyki dla inżynierów. Dla celów prawidłowego opracowania wyniku końcowego pomiaru należy kierować się następującymi wskazówkami:

- W obliczeniach wyników pośrednich nie można stosować reguł upraszczania zapisu końcowego wyniku pomiaru. Obliczenia należy wykonywać ze stosownie większą dokładność niż przedstawia sobą wynik końcowy.

- Obliczenia niepewności powinny być prowadzone z dokładnością co najmniej do 3 lub 4 cyfr znaczących. Pozwala to na zaokrąglenie końcowej wartości niepewność liczbą z 2 cyframi znaczącymi.

- Podobnie obliczenia wartości mierzonej powinny być wykonywane z liczbą cyfr znaczących większą o 2 - względem wartości odczytanych z przyrządów.

- Stosując w obliczeniach kalkulator zwykle uzyskuje się wyniki z bardzo dużą liczbą cyfr znaczących. Ich przepisywanie do sprawozdania, bez wstępnego zaokrąglenia, nie ma uzasadnienia.

Przykład: Jaką dokładność ma liczba ( przedstawiona trzema cyframi znaczącymi(

Względny błąd przybliżenia wynosi:  .

Wniosek: Wykonując obliczenia z liczbą (, przedstawioną trzema cyframi znaczącymi, należy rozważyć wpływ na wynik końcowy błędu przyjętego przybliżenia. Np. wyznaczając pole powierzchni okręgu na podstawie pomiaru jego średnicy i stosując równanie pomiaru S=(d2, to na niepewność pomiaru wpływa podwojona wartość błędu przybliżenia liczby (.

7. Wnioski końcowe i przykłady do ćwiczeń

Postępowanie przy formowaniu wyniku końcowego pomiaru składa się z następujących kroków:

- Dobierając odpowiednią miarę wartości mierzonej sprowadzamy jej wartość liczbową do „czytelnej” liczby.

- Wartość bezwzględnej niepewności pomiaru upraszczamy do 2 cyfr znaczących (ew. do 1).

- Stosownie do uproszczonej niepewności, upraszczamy wartość mierzoną i zestawiamy je razem.

- Obliczamy niepewność względną i przedstawiamy ją 2 cyframi znaczącymi.

- Podajemy przyjęty w obliczeniach poziom ufności wyniku.

#

Przykłady: Z wartości surowych opracuj końcowe wyniki pomiarów:  X = x ( U(X) , Ur(X).

# -  l =10755,2 m 	      U(l) =125,3 m              l=(10,76(0,13) km   Ur(l)=1,2%

# -  I = 1,08657 A	      U(I) =1,852 mA           I=    		      Ur(I)=

# -  U =129,9V	      U(U) =955 mV            U=		      Ur(U)=

-  B = 0,03267500 T  U(B) = 0,00001050 T  B=		      Ur(B)=

# -  R = 125,556(	      U(R) = 0,34165(         R=		      Ur(R)=

# -  C = 1925,8 (F 	      U(C) =0,02165 nF        C=		      Ur(C)=

# -  L = 7355 (H	      U(L) = 1,4058 (H        L=		      Ur(L)=

# -  P = 10,065 m          U(P) = 0,1950 mW      P=		      Ur(P)=

-  U = 152 V	      U(U) = 1,1090 V          U=		      Ur(U)=

Opracował: K.N.