PRZETWARZANIE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH

Ćwiczenie 2. Przetwarzania wartości chwilowych prądu i strumienia magnetycznego

Program badań:

- Określić funkcję przetwarzania wartości chwilowych strumienia magnetycznego i prądu przy założeniu, że przebiegi są okresowe i ściśle nieparzyste.

- Obliczyć współczynnik przetwarzanie wartości chwilowych strumienia magnetycznego i prądu na podstawie danych parametrów układu pomiarowego.

- Zmierzyć wartości szczytowe strumienia i prądu w przypadku, gdy:

- obiekt jest liniowy,

- obiekt jest nieliniowy.

Wartości prądu porównać ze wskazaniami amperomierza elektromagnetycznego.

- Zmierzyć wartości strumienia odpowiadające remanencji obwodu magnetycznego.

- Zmierzyć wartości prądu odpowiadające koercji obwodu magnetycznego.

- Opracować wnioski z badań.

Materiały pomocnicze:

Przetwarzanie wartości chwilowych strumienia skojarzonego

Zmienny w czasie strumień magnetyczny ( skojarzony z uzwojeniem czujnika indukcyjnego powoduje, że na wyjściu tego nie obciążonego uzwojenia powstaje sygnał

.	(1)

Jeśli sygnał (1) jest okresowy i będzie włączany na filtr uśredniający w kolejnych chwilach t = tk + nT (gdzie n = 0, 1, 2, .. , T - okres) i wyłączany po półokresie, to na filtrze ustali się napięcie stałe

,

a jeśli przebieg strumienia będzie ponadto nieparzysty,czyli nie będzie zawierał parzystych harmonicznych, to

(2)

i wtedy

(3)

Układ przetwarzania wartości chwilowych strumienia działający według tej metody jest przedstawiony na rysunku 1. Sygnał z czujnika indukcyjnego jest włączany na filtr za pomocą półprzewodnikowego klucza analogowego K1 zamykanego za pomocą impulsów prostokątnych o czasie trwania równym połowie okresu przetwarzanego strumienia. Faza tych impulsów może być przesuwana względem przebiegu strumienia w sposób quasi ciągły lub o określony krok. Filtr jest separowany za pomocą wzmacniacza o dużej rezystancjj wejściowej (wtórnika napięciowego), aby

nie obciążał źródła sygnału. Klucz K2 wymusza zerowy potencjał na wejściu wzmacniacza w czasie, gdy klucz K1  jest otwarty (klucz K2  jest zamknięty, gdy klucz K1  jest otwarty i otwarty, gdy klucz K1  jest zamknięty). Po zmianie fazy impulsów zamykających klucz K1  nowa wartość średnia ustala się na filtrze po kilkudziesięciu okresach, czyli w przypadku częstotliwości sieciowej dopiero po około sekundzie.

Czas przetworzenia jednej wartości chwilowej strumienia można skrócić do jednego okresu jego przebiegu, zastępując operację uśredniania przez operację całkowania sygnału e przetworzonego za pomocą układu kluczy K1 i K2 . Jeśli przed zamknięciem klucza K1  w chwili t = tk , kondensator C w układzie całkującym (rys. 2) był rozładowany, to po otwarciu klucza K1 w chwili t = tk  + T/2 na wyjściu układu całkującego będzie trzymane napięcie stałe proporcjonalne do wartości strumienia w chwili zamknięcia klucza K1  ( t = tk ), gdyż wobec zależności (1) i (2)

(4)

Napięcie U2  jest stałe, ponieważ po otwarciu klucza K1  na wejście układu całkującego podawany jest potencjał zerowy (klucz K2  zamknięty). Współczynnik proporcjonalności we wzorze (4) zależy

tylko od stałych parametrów R i C układu całkującego. Do wyznaczania wartości chwilowych strumienia nie jest więc potrzebny wynik pomiaru częstotliwości, jak w przypadku stosowania operacji uśredniania (3).

Informacja o częstotliwości jest jednak potrzebna dla generacji impulsów sterujących procesem przetwarzania. Impulsy zamykające klucz K1 mają bowiem pojawiać się w określonych chwilach i trwać przez półokresu. Jeśli ma być przetwarzany ciąg wartości chwilowych w równych odstępach fazowych, to impulsy powinny być opóźnione o (T do okresu lub do wielokrotności okresu. Opóźnienie (T zależy od zadanej liczby n równomiernie rozłożonych w okresie wartości chwilowych

Impulsy zamykające klucz K2 otrzymuje się przez zanegowanie impulsów zamykających klucz K1. W czasie gdy klucz K2  jest zamknięty, generowany jest jeszcze impuls inicjujący pracę przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C), a następnie, z odpowiednim opóźnieniem, impuls zamykający klucz K3  w celu rozładowania kondensatora C. Jeśli jedna wartość chwilowa ma być przetwarzana w każdym kolejnym okresie, to operacje: przetworzenie napięcia U2 na wartość cyfrową i rozładowanie kondensatora C muszą być zrealizowane w czasie T/2 + (T. Przetwarzanie w każdym okresie nie zawsze jest jednak najbardziej korzystne. Ze względu na tłumienie zakłóceń sieciowych czas całkowania sygnału powinien być równy okresowi przebiegu napięcia sieciowego lub jego wielokrotności. Warunek ten można spełnić realizując przetwarzanie w czasie równym wielokrotności okresu przebiegu przetwarzanego strumienia.

Impulsy sterujące mogą być także generowane na podstawie szczególnych wartości sygnału z czujnika indukcyjnego. Jeśli na przykład impulsy sterujące są generowane na podstawie przejść sygnału przez wartość zerową, to otrzymuje się przetworzenie ekstremalnych wartości chwilowych strumienia skojarzonego, które są zwykle jego wartościami szczytowymi.

Metodą całkowania lub uśredniania wyciętych za pomocą kluczy fragmentów sygnału można przetworzyć nie tylko wartości chwilowe okresowych i nieparzystych przebiegów strumienia, ale również wartości chwilowe dowolnych przebiegów dostatecznie szybko zmieniających się w czasie. Muszą być jednak wtedy znane chwile przejścia tych przebiegów przez wartość zerową lub przez inną znaną stałą wartość. Jeśli klucz K1 będzie zamknięty od danej chwili t = tk  do chwili t = t0 najbliższego przejścia przebiegu strumienia przez znaną wartość (0 , to otrzymane na wyjściu układu całkującego napięcie stałe po chwili t0  ( t ( t0 ) będzie równe

.	(5)

Przejście przebiegu strumienia przez znaną wartość, a nawet przez wartość zerową, nie zawsze jest jednak możliwe do wykrycia. Wykrycie jest możliwe, jeśli strumień skojarzony z uzwojeniem czujnika jest proporcjonalny do pola magnetycznego występującego w dostępnej przestrzeni, która nie przewodzi prądu i ma stałą przenikalność magnetyczną. Stosując statyczną metodę pomiaru pola można wykryć jego przejście przez wartość zerową, a tym samym przejście przez wartość zerową strumienia skojarzonego z uzwojeniem czujnika. Ale, jeśli na przykład strumień skojarzony z uzwojeniem czujnika zamyka się w obwodzie ferromagnetycznym bez szczeliny, to w przypadku gdy przebieg strumienia zawiera parzyste harmoniczne, jego przejścia przez wartość zerową, lub dowolną inną wartość, wykryć się nie da.

# Text boxes

Rys. 1. Układ przetwornika wartości chwilowych strumienia skojarzonego z uzwojeniem czujnika indukcyjnego działający na zasadzie uśredniania sygnału

UKŁAD STERUJĄCY

Rys. 2. Układ przetwornika wartości chwilowych strumienia skojarzonego z uzwojeniem czujnika indukcyjnego działający na zasadzie całkowania sygnału

UKŁAD STERUJĄCY