PRZETWARZANIE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH

Ćwiczenie 3. Wyznaczanie mocy czynnej przez planimetrowanie pętli we współrzędnych i, (

Współcześnie moc wyznacza się na podstawie ciągów wartości chwilowych (próbek) napięcia i prądu, które mierzy się za pomocą sygnałów tych wielkości. Nie jest konieczne, aby sygnały były proporcjonalne do wielkości. Wystarczy, aby zależność sygnału od wielkości była dokładna i jednoznaczna oraz, aby potencjały tych sygnałów były dostatecznie niskie. Sygnał napięcia sieciowego można zawsze odnieść do potencjału zerowego. Natomiast prąd sieciowy płynie w przewodach o szczytowej wartości potencjału większej od 300V. Obwód wyjściowy czujnika prądu sieciowego musi więc być izolowany galwanicznie od obwodu prądowego. Naturalne przetworzenie prądu na sygnał w izolowanym obwodzie otrzymuje się stosując czujniki indukcyjne. Sygnał na wyjściu czujnika indukcyjnego jest dokładnie proporcjonalny do pochodnej prądu. Współczynnik proporcjonalności zależy tylko od stałych i stabilnych parametrów i jest dokładnie stały w szerokim zakresie wartości prądu i częstotliwości; nie zależy od konfiguracji obwodu prądowego i wpływu zewnętrznych pól magnetycznych.

Sygnał z czujnika indukcyjnego dokładnie i w prosty sposób można przetworzyć na napięcie stałe proporcjonalne do każdej dowolnie wybranej wartości chwilowej prądu w okresie jego przebiegu. W ten sam sposób jak wartości chwilowe prądu można również przetworzyć wartości chwilowe strumienia magnetycznego na podstawie sygnału proporcjonalnego do napięcia.

### Program ćwiczenia

- Zbadać działanie układu dostosowanego do synchronicznego mierzenia ciągów wartości chwilowych prądu i zastępczego strumienia magnetycznego.

- Zmierzyć synchronicznie ciąg zawartych w okresie wartości chwilowych prądu i zastępczego strumienia magnetycznego dla odbiornika liniowego o małym współczynniku mocy.

- Obliczyć moc czynną za pomocą programu MATHCAD.

- Porównać wynik z wartością mocy otrzymanej na podstawie pomiaru rezystancji odbiornika i wartości skutecznej prądu.

- Zmierzyć odpowiednie ciągi i obliczyć moc dla odbiornika nieliniowego; wynik porównać ze wskazaniem watomierza.

- Oszacować wartość współczynnika mocy badanych odbiorników.

- Opracować wnioski.

Pomiar wartości chwilowych prądu sieciowego i strumienia magnetycznego

W izolowanym galwanicznie od obwodu prądowego uzwojeniu wyjściowym czujnika indukcyjnego indukuje się sygnał zależny od prądu  i  według podstawowego równania

,	(1)

gdzie M ( współczynnik sprzężenia indukcyjnego (indukcyjność wzajemna). Wartość chwilową okresowego prądu przemiennego w wybranej chwili tk otrzymuje się mierząc za pomocą woltomierza napięcia stałego wartość średnią sygnału e podawanego  na woltomierz w przedziałach  czasu (tk  + mT, t0 + mT ), gdzie T – okres przebiegu prądu , t0 + mT – chwile przejścia prądu przez wartość zerową, m = 0;1;2; ...Ta wartość średnia wynosi

,

a ponieważ  i(t0) = 0 , więc

.	(2)

Jeśli przebieg prądu sieciowego jest nieparzysty (nie zawiera parzystych harmonicznych), czyli gdy spełniony jest warunek

,	(3)

to trudne do realizacji wykrywanie przejść prądu przez wartość zerową nie jest konieczne. Wystarczy podawać na woltomierz sygnał e w przedziałach czasu (tk  + mT , tk  +T/2 + mT ). Wartość zmierzonego przez woltomierz napięcia stałego będzie wtedy zależała od wartości chwilowej prądu według równania

.	(4)

Zastępczy strumień magnetyczny ( obiektu elektromagnetycznego można zdefiniować tak, aby spełnione było równanie

,	(5)

gdzie u.- napięcie przyłożone do obiektu. Taka sama operacja jak na sygnale e wykonana na sygnale u2 proporcjonalnym do napięcia u

(6)

daje wynik

(7)

przy założeniu, że napięcie u spełnia warunek

.	(8)

We wzorach (6) i (7) p oznacza przekładnie obwodu wejściowego.

Chwil przejścia strumienia zastępczego przez wartość zerową praktycznie w ogóle nie można wyznaczyć, gdyż strumień ten nie jest bezpośrednio mierzalny. Przebieg otrzymany pośrednio przez całkowanie napięcia może zawierać przypadkową składową stałą, a w przypadku gdy napięcie zawiera składową stałą przebieg strumienia przestaje być okresowy. Moc czynną na podstawie zmierzonych wartości chwilowych prądu i strumienia można więc wyznaczyć tylko wtedy, gdy przebiegi prądu i napięcia spełniają warunki (3) i (8).

Układ do wyznaczania mocy czynnej na podstawie zmierzonych wartości chwilowych prądu i strumienia  (rys. 1) ma dwa jednakowe tory przetwarzania sygnałów działające synchronicznie. Sygnały e i u2  podawane są na woltomierze V1 i V2  za pomocą kluczy analogowych S1  układu scalonego AD 423, które zamykają się jednocześnie w chwilach tk  + mT  i otwierają po półokresie. W czasie, gdy klucze S1 są otwarte na  woltomierze jest podawany potencjał zerowy za pomocą kluczy S2  (klucze S2  są otwarte, gdy klucze S1  są zamknięte i zamknięte, gdy klucze S1 są otwarte). Wtórniki napięciowe separują źródła sygnałów od  obciążenia przez filtry uśredniające na wejściach woltomierzy.

Rys.1. Układ do wyznaczania mocy czynnej na podstawie zmierzonych wartości chwilowych

prądu i strumienia magnetycznego

Klucze S1  i S2  otwierają i zamykają te same impulsy generowane synchronicznie z częstotliwością sieciową za pomocą pętli fazowej. Faza impulsów w danej chwili może być przesunięta o stały krok względem przebiegu napięcia sieciowego. Napięcie stałe na wyjściu filtrów uśredniających o jednakowych stałych czasowych (około 0,3s) mierzą jednocześnie wyzwalane woltomierze po upływie dwóch sekund od chwili zmiany fazy impulsów otwierających i zamykających klucze S1  i S2

Przetwarzanie wyników pomiarów

Metodą uśredniania przetworzonych za pomocą kluczy sygnałów otrzymuje się jedną parę wartości chwilowych prądu i strumienia po czasie kilku sekund od chwili zmiany fazy impulsów otwierających i zamykających klucze. Tak długi czas jest potrzebny dla ustalenia się wartości średnich napięć na filtrach. Przypadkowe wahania napięcia sieciowego oraz przypadkowe fluktuacje fazy impulsów sterujących powodują, że rozkład punktów tworzących wypadkową pętlę (par wartości chwilowych i(tk), ((tk)) nie jest równomierny (rys. 2). Ponadto pętla wypadkowa na ogół nie zamyka się po zmianie fazy impulsów sterujących o pełny kąt. Mimo przypadkowych zmian napięcia sieciowego i fazy impulsów sterujących jednoczesny pomiar odpowiadających sobie wartości chwilowych prądu i strumienia sprawia, że punkty leżą jednak na pętli, która charakteryzuje obiekt

Rys. 2. Pętla we współrzędnych i, ( dla odbiornika liniowego zasilanego z sieci.

Powierzchnia pętli wypadkowej jest równa przeciętnej wartości energii elektrycznej rozpraszanej w okresie przebiegu napięcia lub prądu sieciowego. Powierzchnię tę można wyznaczyć za pomocą estymatora

(9)

gdzie n – liczba par wartości chwilowych i(tk), ((tk) tworzących pętle. Ostatni, wydzielony składnik estymatora (9) wymusza zamknięcie pętli wypadkowej. Przeciętna moc rozproszona w czasie pomiaru ciągu par wartości chwilowych i(tk), ((tk) (moc czynna) jest więc równa

,	(10)

gdzie f = 1/T – częstotliwość sieciowa.

# Text boxes

u2

e

M

Sieć

i

S2

S2

S1

S11

(

(

+

+

## OBIEKT

S T E R O W A N I E

DC

# V1

DC

# V2

K
O

MP
U
T 
E
R